ООО «Энергостройдеталь – Бийский котельный завод» Юр.адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 15, этаж 4, пом.2, офис 4 Фактический адрес: 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, д.62, офис 109 ОГРН 1196196007633, ИНН 6143097506, КПП 770401001, тел.: +7 800 333 19 19

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА МИНИ-ТЭЦ

для подготовки коммерческого предложения на поставку оборудования

производства ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

Обращаем ваше внимание, что на основе данных опросного листа предоставляется коммерческое предложение и составляется техническое задание на проектирование, являющееся неотъемлемой частью договора на поставку мини-ТЭЦ.

По частично заполненному опросному листу предлагается мини-ТЭЦ в типовой комплектации согласно действующим нормам и правилам.

Исходная документация, представляемая заказчиком в обязательном порядке:

- Химический анализ исходной воды

- Протокол исследования исходной воды на соответствие СанПиН2.1.4.1074-01

- Данные по составу топлива (для угля - сертификат либо удостоверение о качестве, содержащие данные о его составе)

- ТУ на газоснабжение

- ТУ на электроснабжение

- Справка о фоновых загрязнениях в районе установки котельной

- Химический анализ возврата конденсата

| Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа. |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ | Примечание |
| Данные о Заказчике: |
| 1.1 | Дата заполнения |  |  |
| 1.2 | Организация-Заказчик |  |  |
| 1.3 | Адрес Заказчика |  |  |
| 1.4 | Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |  |
| 1.5 | Тел/факс, e-mail |  |  |
| Данные об объекте: |
| 2.1 | Адрес объекта |  |  |
| 2.2 | Срок выполнения проекта/поставки/работ |  |  |
| 2.3 | Пункт назначения и способ доставки |  |  |
| 2.4 | Вид работ |  |  |
| 2.5 | Объем работ, поручаемых исполнителю |  |  |
| Характеристики оборудования: |
| Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примечания |
| 3.1 | Тип здания | Контейнерное исполнение | Из легких конструкций |  |
|  |  | Капитальное | Прочее |  |
| 3.2 | Наличие резервного котла | требуется резервный котел | не требуется резервный котел |  |
| 3.3 | Вид строительства | новое | реконструкция |  |
| 3.4 | Вид топлива | твердое (каменный, бурый уголь) | жидкое топливо (тяжелое) |  |
|  |  | природный газ | иное |  |
|  |  | жидкое топливо (легкое) |  |  |
| 3.5 | Характеристики топлива | подводящий газопровод: диаметр _____ мм, давление _____ МПа, калорийность ________ ккал/м3 | твердое топливо: марка __________, калорийность ________ ккал/кг, размер кусков _______ мм, зольность _______ %, влажность _______ %. |  |
|  |  | жидкое топливо: марка _____________, калорийность _________ ккал/кг |  |  |
| 3.6 | Производство электроэнергии | Требуемая электрическая мощность __________кВт Минимальная электрическая мощность _________кВт, | Максимальная единичная электрическая мощность и тип установленного оборудования с асинхронной нагрузкой __________кВт |  |
|  |  | Максимальная единичная электрическая мощность и тип установленного оборудования с синхронной нагрузкой __________кВт | Напряжение на генераторе _________кВ |  |
| 3.7 | График и режим работы | Базовый да_______ нет ______ | Возможность выдачи в энергосистему да_______ нет ______ |  |
|  |  | Пиковый да_______ нет ______ | Напряжение выдачи электрической мощности ________кВ |  |
|  |  | Автономно на выделенную нагрузку да_______ нет ______ | Наличие распределительных устройств, их тип и количество _________________________________________________________ |  |
|  |  | Параллельно с энергосистемой (указать выделенную мощность) _________кВт |  |  |
| 3.8 | Планируемые электрические нагрузки в течение суток | Отопительный период | Неотопительный период |  |
|  |  | 0 - 00 _________кВт | 0 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 2 - 00 _________кВт | 2 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 4 - 00 _________кВт | 4 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 6 - 00 _________кВт | 6 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 8 - 00 _________кВт | 8 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 10 - 00 _________кВт | 10 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 12 - 00 _________кВт | 12 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 14 - 00 _________кВт | 14 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 16 - 00 _________кВт | 16 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 18 - 00 _________кВт | 18 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 20 - 00 _________кВт | 20 - 00 _________кВт |  |
|  |  | 22 - 00 _________кВт | 22 - 00 _________кВт |  |
| 3.9 | Параметры теплоносителя на выходе из мини-ТЭЦ | вода: | горячее водоснабжение: максимальная часовая _____________Гкал/ча с среднечасовая ______________Гкал/час |  |
|  |  | температура _______ ОС |  |  |
|  |  | давление __________ МПа |  |  |
| 3.10 | Тепловая схема сети отопления | двухконтурная (через теплообменники) | одноконтурная |  |
| 3.11 | Тепловая схема сети отопления | открытая | закрытая |  |
| 3.12 | Объем подпитки | согласно п.3.5.5. «Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных». | исходя из условий эксплуатации _____ м3/ч |  |
| 3.13 | Гидравлическое сопротивление | системы отопления _____ МПа | системы ГВС _______ МПа |  |
|  |  | системы вентиляции ____ МПа |  |  |
| 3.14 | Тепловая схема сети ГВС | наличие циркуляции обратной воды | отсутствие циркуляции обратной воды |  |
| 3.15 | Исходная вода на входе в мини-ТЭЦ | температура _______ ОС | давление _______ МПа |  |
| 3.16 | Конденсат (для паровых) | объем возврата ___________ % |  |
| 3.17 | Дымовая труба | существующая: D____________ мм, H____________ м. | новая: H____________ м. |  |
| 3.18 | Степень автоматизации | минимально автоматизированная (согласно действующих норм) | котельная-автомат (без обслуживающего персонала) |  |
|  |  | автоматизированная (с обслуживающим персоналом) |  |  |
| 3.19 | Блок учета расходов | топлива | исходной воды |  |
|  |  | тепловой энергии c коммерческим учетом | подпиточной воды |  |
|  |  | тепловой энергии без коммерческого учета | электроэнергии |  |
| 3.20 | Оборудование котельной | горелочное устройство: - отечественное; - импортное. | насосное оборудование: - отечественное; - импортное. |  |
| 3.21 | Элементная база автоматики | российского производителя | зарубежного производителя |  |
| 3.22 | Наличие вспомогательных помещений | сантехнический узел душевая гардеробная | комната приема пищи комната начальника котельной |  |
| 3.23 | Система подачи жидкого топлива | мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) - в модуле; - в отдельном помещении. |  |
| 3.24 | Тип топочного устройства для твердого топлива | ручное | механическое |  |
| 3.25 | Система подачи твердого топлива | с резервной веткой | без резервной ветки |  |
| 3.26 | Тип устройства подачи угля к котлам | транспортер скребковый | скиповый подъемник |  |
|  |  |  | другое |  |
| 3.27 | Уровень расположения бункера загрузки угля от 0,000 площадки |  | Варианты комплектации линии углеподачи представлены в Приложении 1. |
| 3.28 | Выбранный вариант комплектации линии углеподачи |  |  |
| 3.29 | Тип устройства шлакозолоудаления | транспортер скребковый | другое |  |
| 3.30 | Система шлакозолоудаления | в бункер-накопитель шлака с последующей выгрузкой в автотранспорт | в отвал |  |
|  |  |  | другое |  |
| 3.31 | Категория электроснабжения | 1 | 3 |  |
|  |  | 2 |  |  |
| 3.32 | Качество электрической энергии | необходимость регулирования напряжения | необходимость установки устройства компенсации реактивной мощности |  |
| 3.33 | Необходимость дополнительных устройств защиты от поражения электрическим током (УЗО и т.д.) |  |  |
| 3.34 | Климатические условия | расчетная t наружного воздуха _________________ОС | ветровые нагрузки ______________ м/с |  |
|  |  | средняя t наиболее холодного месяца __________ ОС | район сейсмичности ______________ |  |
|  |  | снеговые нагрузки _________________ кг/м2 |  |  |
| 3.35 | Способ доставки | железнодорожный транспорт | автомобильный транспорт |  |
|  |  |  | другое |  |
| Спасибо за заполненный опросный лист! После обработки информации специалистами ООО «ЭСД-БиКЗ», Вам будет предоставлено коммерческое предложение. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! |