ООО «Энергостройдеталь – Бийский котельный завод» Юр.адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 15, этаж 4, пом.2, офис 4 Фактический адрес: 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, д.62, офис 109 ОГРН 1196196007633, ИНН 6143097506, КПП 770401001, тел.: +7 800 333 19 19

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ

для подготовки коммерческого предложения на поставку оборудования

производства ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

Обращаем ваше внимание, что на основе данных опросного листа предоставляется коммерческое предложение и составляется техническое задание на проектирование, являющееся неотъемлемой частью договора на поставку модульной котельной установки.

По частично заполненному опросному листу предлагается котельная в типовой комплектации согласно действующим нормам и правилам.   Проект привязки модульной котельной к местным условиям (угольный склад, подъездные пути, подвод сетей и т.д.) выполняет специализированная организация.

Исходная документация, представляемая заказчиком в обязательном порядке:

- Химический анализ исходной воды

- Протокол исследования исходной воды на соответствие СанПиН2.1.4.1074-01

- Данные по составу топлива (для угля - сертификат либо удостоверение о качестве, содержащие данные о его составе)

- ТУ на газоснабжение

- ТУ на электроснабжение

- Справка о фоновых загрязнениях в районе установки котельной

- Для паровых котельных, в случае возврата конденсата, его химический анализ

| Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа. |
| --- |
| № | Вопрос | Ответ | Примечание |
| Данные о Заказчике: |
| 1.1 | Дата заполнения |  |  |
| 1.2 | Организация-Заказчик |  |  |
| 1.3 | Адрес Заказчика |  |  |
| 1.4 | Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |  |
| 1.5 | Тел/факс, e-mail |  |  |
| Данные об объекте: |
| 2.1 | Адрес объекта |  |  |
| 2.2 | Срок выполнения проекта/поставки/работ |  |  |
| 2.3 | Пункт назначения и способ доставки |  |  |
| 2.4 | Вид работ |  |  |
| 2.5 | Объем работ, поручаемых исполнителю |  |  |
| Характеристики оборудования: |
| Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примечания |
| 3.1 | Тип котельной | водогрейная | паровая |  |
| 3.2 | Категория котельной по теплоснабжению | I категория | II категория |  |
| 3.3 | Наличие резервного котла | требуется резервный котел | не требуется резервный котел |  |
| 3.4 | Вид строительства | новое | реконструкция |  |
| 3.5 | Вид топлива | твердое (каменный, бурый уголь) | жидкое топливо (тяжелое) |  |
|  |  | природный газ | иное |  |
|  |  | жидкое топливо (легкое) |  |  |
| 3.6 | Характеристики топлива | подводящий газопровод: диаметр _____ мм, давление _____ МПа, калорийность ________ ккал/м3 | твердое топливо: марка __________, калорийность ________ ккал/кг, размер кусков _______ мм, зольность _______ %, влажность _______ %. |  |
|  |  | жидкое топливо: марка _____________, калорийность _________ ккал/кг |  |  |
| 3.7 | Распределение тепловой нагрузки | технология: для водогрейных котельных ___________Гкал/час, для паровых _________ т. пара/час | горячее водоснабжение: максимальная часовая _____________Гкал/час |  |
|  |  | отопление ______________Гкал/час | среднечасовая ______________Гкал/час |  |
|  |  | вентиляция ____________Гкал/час |  |  |
| 3.8 | Параметры теплоносителя на выходе из котельной | вода: | пар: |  |
|  |  | температура _______ ОС | температура _______ ОС |  |
|  |  | давление __________ Мпа | давление __________ МПа |  |
| 3.9 | Тепловая схема сети отопления | двухконтурная (через теплообменники) | одноконтурная |  |
| 3.10 | Тепловая схема сети отопления | открытая | закрытая |  |
| 3.11 | Объем подпитки | согласно п.3.5.5. «Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных». | исходя из условий эксплуатации _____ м3/ч |  |
| 3.12 | Гидравлическое сопротивление | системы отопления _____ Мпа | системы ГВС _______ МПа |  |
|  |  | системы вентиляции ____ Мпа |  |  |
| 3.13 | Тепловая схема сети ГВС | наличие циркуляции обратной воды | отсутствие циркуляции обратной воды |  |
| 3.14 | Исходная вода на входе в котельную | температура _______ ОС | давление _______ Мпа |  |
| 3.15 | Конденсат (для паровых) | объем возврата ___________ % | без возврата |  |
| 3.16 | Дымовая труба | существующая: D____________ мм, H____________ м. | новая: H____________ м. |  |
| 3.17 | Степень автоматизации | минимально автоматизированная (согласно действующих норм) | котельная-автомат (без обслуживающего персонала) |  |
|  |  | автоматизированная (с обслуживающим персоналом) |  |  |
| 3.18 | Блок учета расходов | топлива | подпиточной воды |  |
|  |  | тепловой энергии c коммерческим учетом |  |  |
|  |  | тепловой энергии без коммерческого учета | электроэнергии |  |
|  |  | исходной воды |  |  |
| 3.19 | Оборудование котельной | горелочное устройство: - отечественное; - импортное. | насосное оборудование: - отечественное; - импортное. |  |
| 3.20 | Элементная база автоматики | российского производителя | зарубежного производителя |  |
| 3.21 | Наличие вспомогательных помещений | сантехнический узел душевая гардеробная | комната приема пищи комната начальника котельной |  |
| 3.22 | Система подачи жидкого топлива | мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) - в модуле; - в отдельном помещении. |  |
| 3.23 | Тип топочного устройства для твердого топлива | ручное | механическое |  |
| 3.24 | Система подачи твердого топлива | с резервной веткой | без резервной ветки |  |
| 3.25 | Тип устройства подачи угля к котлам | транспортер скребковый | скиповый подъемник |  |
|  |  |  | другое |  |
| 3.26 | Уровень расположения бункера загрузки угля от 0,000 площадки |  | Варианты комплектации линии углеподачи представлены в Приложении 1. |
| 3.27 | Выбранный вариант комплектации линии углеподачи |  |  |
| 3.28 | Тип устройства шлакозолоудаления | транспортер скребковый | другое |  |
| 3.29 | Система шлакозолоудаления | в бункер-накопитель шлака с последующей выгрузкой в автотранспорт | в отвал |  |
|  |  |  | другое |  |
| 3.30 | Категория электроснабжения: | 1 | 3 |  |
|  |  | 2 |  |  |
| 3.31 | Качество электрической энергии | необходимость регулирования напряжения | необходимость установки устройства компенсации реактивной мощности |  |
| 3.32 | Необходимость дополнительных устройств защиты от поражения электрическим током (УЗО и т.д.) |  |  |
| 3.33 | Климатические условия | расчетная t наружного воздуха _________________ОС | ветровые нагрузки ______________ м/с |  |
|  |  | средняя t наиболее холодного месяца __________ ОС | район сейсмичности ______________ |  |
|  |  | снеговые нагрузки _________________ кг/м2 |  |  |
| 3.34 | Способ доставки | железнодорожным транспортом | автомобильным транспортом |  |
|  |  |  | другое |  |
| Спасибо за заполненный опросный лист! После обработки информации специалистами ООО «ЭСД-БиКЗ», Вам будет предоставлено коммерческое предложение. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! |